Трансформатор тока ТЛК (10кВ)             Техническая информация.            ОАО “Самарский трансформатор”
Трансформатор тока ТЛК (10кВ)             Техническая информация.            ОАО “Самарский трансформатор”

Опросный лист
Измерительные трансформаторы тока
типа ТОЛ-СТ  исполнения :
ТЛК, ТПК, ТЛМ, ТПЛ, 
ТШЛП, ТВЛМ, ТВК  
Заказчик _____________________________________________________________________________
(наименование предприятия и его адрес)
Контактное лицо ____________________________________________    Тел. ____________________
                              ____________________________________________  email ____________________
                                 - запрос                                      - заказ                                   Дата:      …………………
Количество: _________  шт.
	Тип трансформатора тока (указать исполнение)
	

	Исполнение(ТЛК, ТПК,ТЛМ,ТПЛ,ТШЛП,ТВЛМ, ТВК)
	

	(Заполняется по числу вторичных обмоток)
	1-я обмотка
	2-я обмотка
	3-я обмотка
	4-я обмотка

	Номинальный первичный ток, А
(возможные значения: 5;10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300;
                                                  400; 600; 800; 1000; 1500; 2000)
	

	Номинальный вторичный ток, А
(возможные значения: 1; 5)  
	
	
	
	

	Класс точности обмоток 
измерения (возможные значения: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5)
защиты (возможные значения: 5Р; 10Р)
	
	
	
	

	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
(возможные значения: 5; 10; 15; 20; 30)
	
	
	
	

	Коэффициент предельной кратности Кном 
(возможные значения 10,15,20,30)  
	
	
	
	

	Коэффициент безопасности приборов, К Бном  
 (возможные значения 5,10,15)  
	
	
	
	


        Климатическое исполнение У, категория размещения:
     Ток односекундной (трёхсекундной)термической стойкости, кА:
      Ток электродинамической стойкости, кА:
       Наличие защитной крышки:
       Применение трансформаторов ТОЛ – СТ для дифференциальной защиты:
Возможные исполнения по заказу:
- другие номинальные напряжения, частоты и требования к допустимой погрешности;
- модификации исполнения первичного присоединения и кабельных выводов;
- тропическое исполнение; - максимальное число вторичных обмоток  - 4
1
6
2

